《橡胶手套气密性自动充气检测方法》征求意见处理汇总表

共3 页

| 序号 | 提出单位 | 标准章条编号 | 条款内容 | 拟修改意见内容及说明 | 讨论结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全国橡标委胶乳制品分技术委员会秘书处 | 标准号 | T/CRIA 19001-2019 | 应改为“T/CRIA 1900X-20XX”。因为本标准处于征求意见稿阶段还未正式发布。 | 采纳 |  |
| 2 | 全国橡标委胶乳制品分技术委员会秘书处、桂林紫竹 | 英文标题 | Automatic air pump test methods for freedom from holes of rubber gloves | Automatic inflating air test method for air tightness of rubber gloves | 采纳 |  |
| 3 | 全国橡标委胶乳制品分技术委员会秘书处 | 前言 | 删除“本标准由中国橡胶工业协会乳胶分会负责解释。参考文献中的引用资料按国家标准、行业标准的顺序排列。” | 前言中不需写明，一般解释权由归口单位解释，参考文献在引用文件中有体现。 | 采纳 |  |
| 4 |  | 第2章 | CB 7543、GB 10213、GB 24787、HG/T 22584 | 应改为“GB/T 7543、GB/T 10213、GB/T 24787、HG/T 2584”。 | 整章删除、章节做相应调整 |  |
| 5 |  | 第3章 | 术语 | 所有的术语应加上英文。 | 不采纳 | 调整为第2章 |
| 6 |  | 3.2、3.5 | 对被测手套进行充气至充气气压额定值P0 | 应修改为“对被测手套进行充气至充气气压额定值PO”。3.5中的“P0”应为PO | 采纳 | 调整为第2.2、2.5 |
| 7 |  | 3.4 | 初始气压值P1与实时气压平均值(P之差。 定义为差值ΔP。 | 删除“定义为差值ΔP。” | 采纳 | 调整为第2.4 |
| 8 |  | 3.5 | 定义为合格品分界值 | 删除“定义为合格品分界值”。 | 采纳 | 调整为第2.5 |
| 9 |  | 3.6 | 定义为下限阈值 | 删除“定义为下限阈值。” | 采纳 | 调整为第2.6 |
| 10 |  | 第4章 | 测量原理 | 应修改为“原理”。或者建议删除此章，将描述应放在测量步骤中。 | 采纳 | 调整为第3章 |
| 11 |  | 第5、6、7章 | 其中的a)、b)、c)等 | 第5章应将“a)、b)、c)”修改为章条号“5.1、5.2、5.3”，第6、7章中的类似。 | 采纳 | 分别调整为第4、5、6章 |
| 12 |  | 附录A、附录B |  | 修改为规范性附录 | 采纳 |  |
| 13 | 桂林紫竹 | 第1章 | 本标准适用于橡胶手套产品的气密性检测。 | 建议修改为：本标准适用于橡胶手套产品生产过程控制中的气密性检测。 说明：因为橡胶手套产品标准规定针孔检测采用的是水检方法，为说明本标准与产品标准的区别，在适用性上说明本标准适用于生产过程控制。 | 不采纳 |  |
| 14 | 分 会 | 第1章 | 范围 | 增加标准所适用的橡胶手套种类：本标准规定了橡胶手套(如一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用非灭菌橡胶外科手套、织物浸渍胶乳防护手套、橡胶工业手套、橡胶家用手套、锦纶衬里劳保胶乳手套等)气密性自动充气检测方法。 说明：橡胶手套的范围比较大，为扩大标准所适用的范围，在编制说明中还需补充检测手套的验证数据。 | 采纳 |  |
| 15 | 国家橡胶及橡胶制品质量监督检验中心 | 第2章 | 规范性引用文件 | 删除该章节：规范性引用文件 | 采纳 | 整章删除、章节做相应调整 |
| 16 |  | 第3章 | 下列术语和定义适用于本标准 | 修改为：下列术语和定义适用于本文件 | 采纳 | 调整为第2章 |
| 17 | 广州万方健 医药有限公司 | 第7章 | 测量方法 | 修改为：测量步骤 | 采纳 | 调整为第6章 |
| 18 | 桂林恒保健康防护有限 公司 | 附录A，A.2， | 备测手套 | 修改为：备检手套 | 采纳 |  |
| 19 | 桂林恒保健康防护有限 公司 | 附录B，B.2 | 备测手套 | 修改为：备检手套 | 采纳 |  |